## Esempio di relazione e autocertificazione igienico sanitaria da compilare, modificare, integrare ed adattare allo specifico caso in progetto

## Al Dirigente del Secondo Settore 
del Comune di Termini Imerese

## OGGETTO: Relazione e autocertificazione del progettista sulla conformità igienico sanitaria del progetto di edilizia residenziale per la realizzazione di:______________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
da eseguire in via /c.da _______________________________________________.
Ditta: ______________________________________________________________
Riferimenti catastali: fg.  ___, part.lle e sub. n. _____________________________ .

Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________________________, il __________, iscritto all’Ordine/Collegio ________________________ di _________________, al n. ________, con studio tecnico in _____________________________________________, nella via ___________________________________ n. ____, telefono n. _____________, cellulare n.__________________, e-mail _____________________________________________;

n.q. di progettista, consegna la seguente relazione e autocertificazione di conformità alle norme igienico sanitarie delle opere in oggetto.

Relazione igienico sanitaria per interventi edilizia residenziale

(da allegare a qualsiasi richiesta di concessione edilizia)

I lavori da eseguire riguardano la costruzione di un edificio in cui saranno realizzati n. ___________ alloggi residenziali, i cui locali in progetto, usufruiranno di una illuminazione naturale diretta, adeguata alla loro specifica destinazione d'uso, ad eccezione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli.

Ciascun locale d'abitazione (stanze da letto,  soggiorno, cucina) avrà un’altezza utile interna maggiore o uguale a mt. 2,70 e sarà provvisto di finestra apribile, la cui ampiezza delle aperture esterne assicurerà un valore medio del fattore di luce diurna non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non risulterà inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, così da come si rileva dalle tabelle allegate.

I locali servizi igienici, ripostigli, disimpegni e corridoi avranno un’altezza utile interna maggiore o uguale a mt. 2,40.

Per ogni abitante dell’alloggio sarà assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14,00, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10,00, per ciascuno dei successivi.

Ogni alloggio sarà dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14,00.

Le stanze da letto per una persona avranno una superficie minima di mq 9,00, e non inferiore a mq 14,00, se per due persone.

L'alloggio monostanza, per una persona, avrà una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28,00 per una persona o non inferiore a mq 38,00 per due persone.

Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, comunicherà ampiamente con quest'ultimo e sarà adeguatamente munito di un impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Sarà comunque assicurata, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

I servizi igienici, saranno accessibili da locali di disimpegno e/o saranno dotati di anti-wc, avranno il rivestimento delle pareti, fino all’altezza di mt. ________, di materiale impermeabile (specificare il materiale) e facilmente lavabile.

Tutti i servizi igienici saranno forniti di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria il cui rapporto con la superficie del pavimento  non sarà inferiore a 1/12 e comunque la superficie dell’apertura non sarà inferiore a  mq. 0,40. In mancanza di tali requisiti sarà previsto  un impianto di aspirazione meccanica e non saranno installati apparecchi a fiamma libera.

Almeno uno dei servizi igienici  sarà dotata dei seguenti impianti sanitari: vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

Per la costruzione dell’alloggio saranno  messi in opera materiali (specificare i materiali) che garantiranno un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni, nel rispetto degli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Eventuale impianto di riscaldamento, progettato in  osservanza delle norme di cui alla legge 09 gennaio 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, garantirà una temperatura media di progetto dell'aria interna compresa tra i 18 °C ed i 20 °C in tutti gli ambienti abitati e nei servizi ad esclusione dei ripostigli.

Le pareti opache dell’alloggio e i relativi rivestimenti saranno realizzati da materiali (specificare i materiali) che non comporteranno formazione di tracce di condensa permanente e/o di muffe e non saranno addossate direttamente a terrapieni.

L’approvvigionamento dell’acqua potabile avverrà da fonte autorizzata tramite ________________, e la riserva idrica composta da serbatoi _______________, interamente ispezionabili, collocati al chiuso, in un luogo accessibile, asciutto, ventilato e protetto con dispositivi che impediscono l’ingresso di animali infestanti..

Il sistema di trattamento e/o di smaltimento dei liquami biologici avverrà tramite __________________ .

Per le caratteristiche di tutti gli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione si rimanda agli specifici progetti correlati dagli schemi di funzionamento del circolo di aria immessa e/o estratta.

Fanno parte integrante della presente relazione n. ______ schede igienico sanitarie relative ad ogni singolo alloggio e a tutti i locali accessori a stretto servizio della residenza (cantinole, soffitti, locale motore ascensore, cabine elettriche, centrali termiche, autorimesse singole o collettive, androni d’ingresso, porticati liberi).

Termini Imerese, lì ________________

Timbro e firma del tecnico progettista

___________________________________

## Autocertificazione sulla conformità del progetto 
alle norme igienico sanitarie

(art. 96, L.R. n. 11 del 12/05/2010 )

Il sottoscritto progettista

Visti tutti gli elaborati di progetto, a propria firma, relativi all’interveto di edilizia residenziale in oggetto;

Vista la relazione igienico sanitaria e le schede allegate a propria firma relative ad ogni singolo alloggio e ai locali accessori;

Visto il D.M. Sanità del 05/07/1975 riguardante i requisiti igienico sanitari delle case di civile abitazione;

Visto il vigente Regolamento edilizio del Comune di Termini Imerese;

Vista la Delibera del C.I.T.A.I. del 04/02/1977;

certifica

che le unità immobiliari residenziali, previste dall’intervento in oggetto, ed i relativi locali accessori, così come definiti dal D.M. LL.PP. del 10/05/1977, sono conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie di cui al D.M. Sanità del 05/07/1975, al vigente Regolamento edilizio comunale  e alla Delibera del C.I.T.A.I. del 04/02/1977.

Termini Imerese, lì ______________                          Timbro e firma del tecnico progettista

o che certifica le opere

_________________________________________

n.q. di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

| ## Progetto di edilizia residenziale per la realizzazione/ristrutturazione di: ___________________ ## ________________________________________________________________________________ da eseguire in via/c.da ____________________________________________________________ ## Ditta: __________________________________________________________________________ Riferimenti catastali: fg. ___, part.lle e sub. n. ________________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda n. _________ (compilare una scheda per ogni unità abitativa) Caratteristiche dimensionali igienico-sanitarie relative all’intervento di edilizia residenziale in oggetto. |  |  |  |  |  |
| Unità Immobiliare residenziale posta al piano ______________ interno: ___________________ idonea per n. ________ abitanti. | Destinazione d’uso dei singoli locali | H.i. mt. | S.p. mq. | S.f. mq.. | S.p. S.f. |
|  | TOTALE mq. |  |  |  |  |
| H.i. --- Altezza interna netta tra pavimento e soffitto, per soffitti inclinati indicare altezza minima e l’altezza media. S.p. --- Superficie del pavimento. S.f. --- Superficie finestrata apribile, intesa come varco aperto verso l’esterno. |  |  |  |  |  |
| Principali requisiti dimensionali igienico-sanitari per le civili abitazioni di cui al D.M. sanità del 05/07/1975. - Altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. - Per gli ambienti abitabili il rapporto Sp/Sf deve essere minore o uguale a 8,00 - Stanze da letto avente una superficie minima di mq. 9,00 sono idonee per un sola persona - Stanze da letto avente una superficie minima di mq. 14,00 sono idonea per due persone - Il soggiorno deve essere di almeno mq. 14,00 - Per ogni abitante dovrà essere garantita una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per i primo quattro abitanti, ed a mq. 10,00 per ciascuno dei successivi. - L'alloggio monostanza, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28,00 per una persona e non inferiore a mq 38,00, per due persone. Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni igienico-edilizie, inerenti la residenza e i relativi locali accessori, previste dal Titolo II, del Regolamento Edilizio Comunale. |  |  |  |  |  |

lì _____________________                                                  Timbro e firma del tecnico progettista

_____________________________________

n.q. di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

Progetto di edilizia residenziale per la realizzazione/ristrutturazione di: ___________________ ________________________________________________________________________________ da eseguire in via/c.da ____________________________________________________________ Ditta: ___________________________________________________________________________ Riferimenti catastali: fg. ___, part.lle e sub_. n. ________________________________________

| Scheda delle caratteristiche dimensionali igienico-sanitarie dei locali accessori alla residenza. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destinazione d’uso dei singoli accessori | S.p. mq. | H.i. mt. |
| Balconi |  | ------------- |
| Terrazze |  | ------------- |
| Porticati coperti |  |  |
| Androni d’ingesso |  |  |
| Cantinole |  |  |
| Soffitti |  |  |
| Stenditoi |  |  |
| Locale di sgombero |  |  |
| Locale motore ascensore |  |  |
| Locale riserve idriche |  |  |
| Locale centrali termiche |  |  |
| Autorimesse singole |  |  |
| Autorimesse collettive |  |  |
| Piscine |  |  |
| TOTALE mq. |  |  |

lì _____________________                                                  Timbro e firma del tecnico progettista

______________________________________________

n.q. di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.